生产建设项目水土保持设施

验收鉴定书

项 目 名 称  西安市第六十一中学整体改造建设项目

项 目 编 号            20211125

建 设 地 点  西安市雁塔区电子城街办高家堡村东

验 收   单  位        西安市第六十一中学

2021年12月20日

一、生产建设项目水土保持设施验收基本情况表

| 项目名称 | 西安市第六十一中学整体改造建设项目 | 行业类别 | 社会事业类 |
| --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 （或主要投资方） | 西安市第六十一中学 | 项目性质 | 新建 |
| 水土保持方案批复机关、文号及时间 | 西安市雁塔区农业农村和林业水务局 2021年11月25日 |  |  |
| 水土保持方案变更批复机关、文号及时间 | \ |  |  |
| 水土保持初步设计批复机关、文号及时间 | \ |  |  |
| 项目建设起止时间 | 2018年05月开工，2020年7月完工 |  |  |
| 水土保持方案编制单位 | 陕西正润生态技术有限公司 |  |  |
| 水土保持初步设计单位 | \ |  |  |
| 水土保持监测单位 | \ |  |  |
| 水土保持施工单位 | 延安市建筑安装工程公司 |  |  |
| 水土保持监理单位 | 陕西天一建设项目管理有限公司 |  |  |
| 水土保持设施验收 报告编制单位 | \ |  |  |

二、验收意见

根据《水利部关于强事中事后监管规范生产建设项目水土保持设施自主验收的通知》（水保〔2017〕365号）和《生产建设项目水土保持设施自主验收规程（试行）》（办水保〔2018〕133号）的规定，西安市第六十一中学于2021年12月10日在西安市雁塔区组织了西安市第六十一中学整体改造建设项目水土保持设施自主验收工作。参加验收工作的有建设单位、水土保持方案编制单位、特邀专家、监理单位，验收工作成立了验收组（名单附后）。 验收组成员通过查勘项目现场资料、影像资料，查阅了相关技术文件资料；验收组听取了建设单位关于水土保持工作的情况汇报，以及其他参建人员等对有关情况的补充说明，经讨论，形成验收意见如下： （一）项目概况 本项目位于西安市雁塔区电子城街办高家堡村东，其中心经纬度为：108°53′34″E、34°11′3″N。项目主要建设综合教学楼及附属用房、门房、地下车库等公共设施。项目于2018年05月开工，2020年7月完工，本项目总工期为26个月。项目总投资8200万元，其中上级补助资金1697万元，其余资金为区财政拨款。其中土建投资6194万元。本项目土石方开挖总量为2.41万m3，土石方回填总量为2.41万m3，无借方，无弃方。实现项目区内土石方平衡。

- 水土保持方案批复情况（含变更） - 2021年11月25日，西安市雁塔区农业农村和林业水务局对西安市第六十一中学整体改造建设项目水土保持行政许可承诺书准予许可；无变更。 （三）水土保持初步设计或施工图设计情况 本项目施工图由陕西省建筑科学研究院设计院设计。 （四）验收报告编制情况和主要结论 2021年12月，建设单位自行编制本项目水土保持工作总结报告，为形成验收鉴定书提供依据。建设单位根据项目自身情况和通过查阅水土保持方案及批复、工程结算等资料，并核查土方利用情况、各项措施以及防治指标达标情况，于2021年12月底，编制完成了该项目水土保持工作总结报告。 验收工作报告结论认为，西安市第六十一中学整体改造建设项目水土保持工程主要完成了： - 建构筑物防治区：密目网苫盖3512m2，屋顶绿化0.19hm2，截水沟30m。 - 道路广场防治区：一套雨水管网系统、临时排水沟450m，临时沉砂池2座、洗车池1座、植草砖铺装328m2。 3.绿化防治区：土地整治0.40hm2，下凹式绿地0.19hm2，绿化美化0.40hm2，密目网苫盖0.40hm2。 4.临时堆土区：密目网苫盖0.37hm2。 5.施工生产生活区：临时排水沟120m、临时绿化0.13hm2、土地整治0.13hm2。水土保持估算总投资167.19万元，水土保持补偿费3173.49元，在建设过程中，项目区较好地完成了各项水土保持措施，水土流失治理度达到99%，土壤流失控制比达到1.0，渣土防护率达到98.20%，林草植被恢复率达到99%，林草覆盖率达到31%，下凹式绿地47.5%，透水铺装率3.9%，综合径流系数达到0.56，雨水径流滞蓄达到42.06%，土石方综合利用率达到99%。建设单位在工程建设过程中，水土保持方案确定的各项水土保持措施已基本落实；工程建设过程中，因施工扰动产生的水土流失被控制在允许范围之内，工程水土保持措施质量合格，实施效果良好，防治水土流失效果较为明显。各项水土流失防治指标均达到了水土保持方案要求，具备水土保持设施验收条件。 （五）验收结论 综上所述，验收组认为：建设单位重视水土保持工作，依法编报了水土保持方案，实施了水土保持方案文件确定的各项防治措施，建成的水土保持设施质量合格，完成了水土流失预防和治理任务，并按照规定缴纳了水土保持补偿费。各项指标均能够达到方案设计的防治目标，后期水保措施管护责任已落实，符合水土保持设施验收的条件，同意该项目水土保持设施通过验收。 （六）后续管护要求 后期运营过程中，应做好水土保持措施管护工作，确保各项水保措施持续、稳定地发挥效益。

- 三、验收组成员签字表

| 分 工 | 姓名 | 单 位 | 职务/职称 | 签 字 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 组 长 | 曹兵旗 | 西安市第六十一中学 | 工会副主席 |  | 建设单位 |
| 成 员 | 吕小昭 | 西安市第六十一中学 | 出纳 |  | 建设单位 |
|  | 李雄飞 | 陕西省水土保持生态环境监测中心 | 高工 |  | 特邀专家 |
|  | 钟元元 | 陕西天一建筑项目管理有限公司 | 总监理工程师 |  | 监理单位 |
|  | 李杰 | 延安市建筑安装工程有限责任公司 | 预算员 |  | 施工单位 |
|  | 张兴美 | 陕西正润生态技术有限公司 | 技术员 |  | 水土保持方案编制单位 |